1
1

19/1


         





DELTATEST

GIVARE, GRUNDLÄGGANDE SAMBAND      (SENSOR BASICS)   

Vid virvelströmsbaserade mätningar av ytliga defekter, utgör givaren en väsentlig och viktig komponent.

Det gamla påståendet att ”inget mätsystem är bättre än dess givare”, är här fortfarande giltigt.

I det första inledande steget i utvecklandet av ett givarkoncept till den nya generationen DELTATEST,

betraktas givare inkl testobjektets yta, som en transformator, där testobjektet utgör den sekundära kretsen.

Det följande resonemanget gör ej anspråk på att vara allmängiltigt, utan anknyter till den signalbehandling

som tillämpas i DELTATEST.

BETECKNINGAR som användes är följande.

Lp 
Induktans primär

Rp
Resistans primär
(primärlindningens serieresistans)

Ls
Induktans sekundär


Rs
Resistans sekundär
(sekundärlindningens serieresistans)

Lm
Induktans material
(testobjekt)

Rm
Resistans material
(testobjekt)

Lspr
Induktans spricka
(av spr orsakad induktansändring)

Rspr
Resistans spricka
(av spr orsakad resistansändring)

M
Ömsesidig induktans
(Lp, Lm)

K
Kopplingsfaktor
(Lp, Lm)

ΔK
Kopplingsfaktorändring
(av spr orsakad ändring)

Np
Lindningsvarvtal primär

Ns
Lindningsvarvtal sekundär

Zp
Impedans primär
(effektiv)

Xp
Primär reaktans
(effektiv)

f
Bärfrekvens

(ω = 2πf)

Ig
Generatorström

Øp
Primärströmmens magnetiska flöde

Øs
Sekundärströmmens magnetiska flöde

Øm
Materialströmmens magnetiska flöde


Fp
Förstärkning, givarprimär 




Fs
Förstärkning, givarsekundär



Ftot
Förstärkning, elektronik totalt

För nedanstående exempel har antagits följande typiska värden,

K     ≈   0,2        

(K kan normalt variera mellan  ca  0 till  0,2)

f      =   4 MHZ

Xp   =  200     

Dp   =  4 mm

(primärspolens diameter)

Rp   =  10 ohm

Lm  =   10 nH



Rm  =   0,01 ohm
(materialberoende resistans för ett varv)


Np   =  40 varv

Nm  =  1 varv

Grundläggande samband är vid bärfrekvenser > 1 MHZ, följande,

Utgående från Ampe´res lag erhålls att  

Ø ~ I     m a o   Øp ~ Ip     

och via induktionslagen,

E = – N · dØ / dt

erhålls transformatorekvationerna,

Up = Ip · (Rp +  j ω Lp) + Im · j ω M
E = Ip · Rp + Up
0 = Ip· j ω M + Im · (Rm + j ωLm) + Um 
Um = Im · Rm

Via  sambandet,  M² = K²· Lp · Lm,  kan bl a följande, för förståelsen av givarfunktionen inkl LO, 

viktiga ekvation härledas,

Zp = Rp + j ω Lp (1 - K²) +  1 / ( 1 / j ω Lp K²  +  Lm / Rm Lp K² ) 

ekv 1

Sätt    Lp K²  =  A      

1 / ω A       =  1 /  2 π f · A         =     1 /  2 π 4  10ⁿ  A    =    10ˉⁿ  /  8 π A    
n = 6
Lm / (Rm · A) =  1 /  Rm /(Lm · A)  
             =    10ˉⁿ  /       A
n = 6

vilket ger   1 / ω A   =  8 π· Lm / Rm · A          alltså             1 / ω A   <<   Lm / Rm · A

Ekv 1 kan med dessa förutsättningar härigenom förenklas enligt,

Zp ≈ Rp + j ω Lp (1 - K²) +  1 / ( Lm / Rm Lp K² )  vilket ger den viktiga basfunktionen

Zp ≈ Rp + j ω Lp (1 - K²) +  Rm · K² · Lp / Lm     


ekv 1 b


Utifrån dessa grundläggande samband kan givarverkningsgrad och testobjektets impedanspåverkan på 

givaren relativt enkelt beskrivas.

P g a  i  DELTATEST  ingående balanseringsfunktioner typ reglerservon, filter, o dyl, kommer de 

”konstanta” termerna i ekv 2 att elimineras, varvid erhålls,

Zp = Rp + j ω Lp + K² (Rm · Lp / Lm -  j ω Lp) 

Då endast K här är variabel återstår efter balansering   Zp = K² (Rm · Lp / Lm -  j ω Lp),   som åskådliggör primärimpedansens, Zp(LO), beroende av K², som  motsvarar Zp:s lift-off-beroende, LO,    varvid alltså   

Zp(LO abs) ~ K² Lp (Rm / Lm -  j ω)



ekv 2
Vid konstanta elektriska materialegenskaper är Lp (Rm / Lm -  j ω)  konstant varför,

Zp(LO abs) ~ K² ~ LO




ekv 3

På likartat sätt som för lift off, kan förändringar i Zp beräknas för förändringar i testobjektets yta, då  

K²- beroendet även gäller för den påverkan som, t ex resistivitetsändringar, R, förorsakar virvelströmmarnas 

styrka och utbredning.

Om K,  m a o  LO, är konstant kan ekv 2 förenklas till Zp  ~ Lp Rm / Lm efter att konstanta termen eliminerats via balanseringen.  Både Lp och Lm kan här betraktas som konstanter,  varvid,

Zp(Rm abs)  ~  Rm 




ekv 4

Ekv 4 visar m a o  hur Zp, vid K konstant, påverkas vid en förändring i materialets elektriska resistivitet, Rm.    

Ekv 1 – 4 refererar  till  en s k ”absolut” signal.

Utgår man i stället från en ”differentiell” signal, är signalen  noll när K är lika för båda spolarna Ls1 och Ls2 

förutsatt att  testytan är fri från defekter. 

Olika kopplingsfaktor K(LO) för spolarna ger dock upphov till en störande signal LOdiff så som framgår av följande.

Antag att kopplingsfaktorn är K för den ena spolen och K(1 + Δ)  för den andra.  

LOdiff kan då utgående från ekv 2 skrivas som,

Zp(LOdiff)  =  K² Lp (Rm / Lm -  j ω)  -  K² (1+ Δ)² Lp (Rm / Lm -  j ω)

ekv 5

Då Δ << 1, kan ekv 5 förenklas enligt, Zp(LOdiff)  ~  Δ K² Lp (Rm / Lm -  j ω)  vilket efter balansering mm ger,

Zp(LO diff)  ~ K²· Δ (LO) · (Rm / Lm -  j ω)  


ekv 6

Zp(LO diff)  utgör en LO-störning som p g a sitt, efter likriktning, relativt sprickan avvikande / lågfrekventa frekvensinnehåll,  lätt kan filtreras bort.

Av ekv 6 går det att utläsa att Zp(LOdiff)  uppträder som en vektor med konstant riktning i impedansplanet,

då kvoten mellan Rm / Lm och  j ω är konstant.



På motsvarande sätt som lift off beroendet kan förklaras via ekv 6, kan defekter i provobjektets yta förklaras.

Små defekter som sprickor detekteras ofta bäst med differentiella givare m a o via BF-D signalen.

Det som skiljer en spricka, SPR,  från en ren elektrisk konduktivitetsändring i testmaterialet är att sprickan 

tvingar virvelströmmen att taga en någon annorlunda bana. Den ändrade strömbanan, p g a sprickan, ger upphov 

till ändringar i både induktans, Lspr, och resistans, Rspr, samtidigt som kopplingsfaktorn, som är avståndsberoende, ändras. Denna ändring i K, som beror på att strömbanan även tvingas ned av sprickan, benämnes här Δ(spr).
För den differentiella givaren kan sprickors  påverkan på Zp, förklaras på liknande sätt som i ekv 6,  enligt,

Zp(spr diff)  ~  K² Δspr  Lp (Rspr / Lspr -  j ω)    och här väljer vi att betrakta enbart Lp som konstant, varför,

Zp(spr diff)  ~  K² · Δ (spr) · (Rspr / Lspr -  j ω) 


ekv 7

Den imaginära delen ökar som synes med ökande bärfrekvens, och dominerar ofta vid BF > 1 MHZ. 

Enl ekv 7 är spricksignalens storlek beroende av aktuell  lift off, LO. 

Oftast önskas dock en av LO oberoende signal.

Att exakt beräkna K för en virvelströmsgivare är en relativt komplicerad procedur om alla tänkbara variabler skall

beaktas fullt ut, men detta problem kan kringgås som framgår av följande. 

Ett sätt att undvika spricksignalens LO-beroende är att dividera spricksignalen med LO-signalens belopp, 

Zp(spr diff)  ~ K² · Δ (spr) · (Rspr / Lspr -  j ω) / K²


ekv 8

I ekv 8 tar K² i  täljare resp nämnare ut varandra, vilket får till följd att sprickan detekteras med konstant amplitud 

inom LO-arbetsområdet, vilket betecknas som SPRo i följande funktion.

SPRo ~  Δ (spr) · (Rspr / Lspr -  j ω) 



ekv 9

Genom att komplettera ekv 9 med Lp och med givarens primära och sekundära förstärkning,Fp och Fs, samt mätkanalens totala förstärkning, Ftot, erhålls,

SPRo ~ Ftot · Δ (spr) · Fp · Fs · Lp ((Rspr / Lspr) - j ω)    

ekv 10 a

Då L ~ N² , där N betecknar givarspolens lindningsvarvtal, kan ekv 10 a skrivas som,

SPRo ~ Ftot · Δ (spr) · Fp · Fs · Np² ((Rspr / Lspr) - j ω)    

ekv 10 b

Till grund för i DELTATEST ingående mätprinciper inkl optimeringar, ligger ekv 10 .

Ekvation 10 är även utgångspunkt för den optimering av ingående variabler, som resulterat i de för DELTATEST

kännetecknande utmärkta prestanda (v g se specifikationen).

Begrundar man ekvation 10, och noterar att Δ(spr) är en funktion av aktuell sprickas djup, samt att Δ(spr) 

inte representerar längdenhet utan kopplingsfaktor, inser man bl a behovet av att höga bärfrekvenser användes.

Det ligger nära till hands att, ur optimeringshänseende, försöka välja Np i ekv 10 mycket stort, ett val som dock 

har tydliga begränsningar.

En sådan begränsning utgörs av strökapacitanserna mellan givarens lindningsvarv.

Strökapacitanserna mellan lindningsvarven i en spole medför dock att spolen övergår från att  vara ”induktiv” 

till att bli ”kapacitiv” vid frekvenser ovanför spolens s k egenresonansfrekvens.  

När spolen blir kapacitiv ökar givetvis strömmen i strökapacitanserna med ökande frekvens, vilket får till följd 

att i motsvarande grad mindre ström flyter i de flödesgenererande lindningsvarven. 

Givarens verkningsgrad försämras alltså snabbt vid frekvenser över egenresonansfrekvenspunkten.

Den i praktiken mest begränsande faktorn för bärfrekvensvalet är därför ofta givarspolens egenresonansfrekvens.

Givarspolarna i DELTATEST tillverkas  med en teknik som gör att deras egenresonansfrekvens blir högsta möjliga, samtidigt som varvtalet väljes så högt som den eftersträvade egenresonansfrekvensen medger.  

I praktiken styrs alltså valet av bärfrekvenserna  av ekv 10 och givarens lägsta egenresonansfrekvens.

Mestadels  innebär detta bärfrekvenser > 1 MHZ , för erhållande av optimala prestanda.  

